Проект

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Новостройка

«__» ______2018 года                                                                                №

«Об утверждении перечня первичных

средств тушения пожаров и противопожарного

инвентаря для помещений и строений,

находящихся в собственности (пользовании)

граждан в границах населенных пунктов

Калашниковского сельского поселения Палласовского

муниципального района Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" руководствуясь Уставом Калашниковского сельского поселения, администрация Калашниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах населенных пунктов Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области (далее – Перечень) согласно приложению.

2. Рекомендовать гражданам поддерживать первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь, указанные в Перечне, в состоянии постоянной готовности к использованию и обеспечить доступность их использования в случае пожара.

3. Признать утратившим силу Постановление №87 от 01.10.2012г. «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов»

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава  Калашниковского

сельского поселения                                                      С.А. Бирюков

Рег: _/2018

# Приложение

# к Постановлению

# администрации Калашниковского

# сельского поселения

# от «___»__________2018г. №______

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах населенных пунктов Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Функциональное (целевое) назначение, вид помещений, строений | Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом, | переносной огнетушитель либо емкость (бочка) с водой, укомплектованная ведром |
| 2 | Нежилое помещение (склад, кладовая, мастерская и т.п.) | топор, емкость (бочка) с водой, укомплектованная ведром, либо ящик с песком, укомплектованный совковой лопатой |